附件一：

| 安徽新华学院药用植物组织培养实验室采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：周老师18715118807 技术答疑：李老师13866704928 |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子天平 | 0.1mg量程200g，称重分辨率：0.0001g(0.1mg)称重阀值200g | 台 | 6 |
| 2 | PH-计 | 分辨率0.01PH，支持1-3点电极标定，自动识别GB4.0、6.86、9.18三种缓冲溶液 | 台 | 16 |
| 3 | 电导率仪 | K=0.01，范围0.00微秒/厘米-100毫秒/厘米。配套1.0常数电极可覆盖全量程测量 | 台 | 12 |
| 4 | 数显磁力搅拌加热套 | 容量500ml、0-2000rpm。配置直流无刷电机，防爆，免维护；数字控温，最高温度可达400℃；最大转速可达2000rpm；不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀； | 台 | 30 |
| 5 | 石斛种子 | 霍山米斛 | kg | 1 |
| 6 | 石斛种苗 | 一代苗 | 盘 | 90 |
| 7 | 白芨种苗 | 一代苗 | 盘 | 36 |
| 8 | 诱导培养基 | 1/2MS/500g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 9 | 生根培养基 | NAA/500g/瓶 | 瓶 | 20 |
| 10 | 复合电极 | 与PH-计接口配套 | 个 | 12 |
| 11 | 电导电极 | 与电导率仪配套 | 个 | 12 |
| 12 | 电子秤 | 0.01g/200g | 台 | 6 |
| 13 | 烧瓶夹 | 铝制25cm | 个 | 60 |
| 14 | 冷凝管夹 | 三爪 | 个 | 60 |
| 15 | 不锈钢微型升降台 | 150mm*150mm | 个 | 30 |
| 16 | 模型展示柜 | 1800mm*700mm*1500mm金属框架（透明玻璃），柜内含具有一定可承载能力的可调节层板若干 | 组 | 3 |
| 17 | 模型展示柜 | 1800mm*700mm*1800mm金属框架（透明玻璃），柜内含具有一定可承载能力的可调节层板若干 | 组 | 3 |
| 18 | 不锈钢换鞋凳 | 3000mm*600mm*600两层 | 组 | 1 |
| 19 | 不锈钢更衣柜 | 四门冷轧钢1800mm*900mm*420mm | 组 | 2 |

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽新华学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件4-1

- 商务标用 所投产品清单报价表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | PH-计 |  |  |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 3 | 电导率仪 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 数显磁力搅拌加热套 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 5 | 石斛种子 |  |  |  | kg | 1 |  |  |  |
| 6 | 石斛种苗 |  |  |  | 盘 | 90 |  |  |  |
| 7 | 白芨种苗 |  |  |  | 盘 | 36 |  |  |  |
| 8 | 诱导培养基 |  |  |  | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 9 | 生根培养基 |  |  |  | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 10 | 复合电极 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 电导电极 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | 电子秤 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 13 | 烧瓶夹 |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 14 | 冷凝管夹 |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢微型升降台 |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 16 | 模型展示柜 |  |  |  | 组 | 3 |  |  |  |
| 17 | 模型展示柜 |  |  |  | 组 | 3 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢换鞋凳 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢更衣柜 |  |  |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  | _________天 |  | 质保时间 |  |  |  | __________年 |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2：技术标用 投标设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 |  |  |  |  |
| 2 | PH-计 |  |  |  |  |
| 3 | 电导率仪 |  |  |  |  |
| 4 | 数显磁力搅拌加热套 |  |  |  |  |
| 5 | 石斛种子 |  |  |  |  |
| 6 | 石斛种苗 |  |  |  |  |
| 7 | 白芨种苗 |  |  |  |  |
| 8 | 诱导培养基 |  |  |  |  |
| 9 | 生根培养基 |  |  |  |  |
| 10 | 复合电极 |  |  |  |  |
| 11 | 电导电极 |  |  |  |  |
| 12 | 电子秤 |  |  |  |  |
| 13 | 烧瓶夹 |  |  |  |  |
| 14 | 冷凝管夹 |  |  |  |  |
| 15 | 不锈钢微型升降台 |  |  |  |  |
| 16 | 模型展示柜 |  |  |  |  |
| 17 | 模型展示柜 |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢换鞋凳 |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢更衣柜 |  |  |  |  |

附件4-3：技术标用  参数偏离表

| 序号 | 仪器设备名称 | 招标型号规格 | 投标产品品牌及参数 不要复制招标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 0.1mg量程200g，称重分辨率：0.0001g(0.1mg)称重阀值200g |  |  |
| 2 | PH-计 | 分辨率0.01PH，支持1-3点电极标定，自动识别GB4.0、6.86、9.18三种缓冲溶液 |  |  |
| 3 | 电导率仪 | K=0.01，范围0.00微秒/厘米-100毫秒/厘米。配套1.0常数电极可覆盖全量程测量 |  |  |
| 4 | 数显磁力搅拌加热套 | 容量500ml、0-2000rpm。配置直流无刷电机，防爆，免维护；数字控温，最高温度可达400℃；最大转速可达2000rpm；不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀； |  |  |
| 5 | 石斛种子 | 霍山米斛 |  |  |
| 6 | 石斛种苗 | 一代苗 |  |  |
| 7 | 白芨种苗 | 一代苗 |  |  |
| 8 | 诱导培养基 | 1/2MS/500g/瓶 |  |  |
| 9 | 生根培养基 | NAA/500g/瓶 |  |  |
| 10 | 复合电极 | 与PH-计接口配套 |  |  |
| 11 | 电导电极 | 与电导率仪配套 |  |  |
| 12 | 电子秤 | 0.01g/200g |  |  |
| 13 | 烧瓶夹 | 铝制25cm |  |  |
| 14 | 冷凝管夹 | 三爪 |  |  |
| 15 | 不锈钢微型升降台 | 150mm*150mm |  |  |
| 16 | 模型展示柜 | 1800mm*700mm*1500mm金属框架（透明玻璃），柜内含具有一定可承载能力的可调节层板若干 |  |  |
| 17 | 模型展示柜 | 1800mm*700mm*1800mm金属框架（透明玻璃），柜内含具有一定可承载能力的可调节层板若干 |  |  |
| 18 | 不锈钢换鞋凳 | 3000mm*600mm*600mm两层 |  |  |
| 19 | 不锈钢更衣柜 | 四门冷轧钢1800mm*900mm*420mm |  |  |