附件一

《技术参数表》

# 一包：安徽新华学院监控系统

| 安徽新华学院外围监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 招标参数、型号 | 单位 | 数量 | 投标型号、参数 | 备注 |
| 1 | 全彩枪击12MM | 海康威视 | 200万像素室外全彩 | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 全彩枪击4MM | 海康威视 | 利旧 | 台 | 2 |  | 利旧 |
| 3 | 交换机 | TP-LINK | 5口交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 球机 | 海康威视 | iDS-2DE7432MWR-A(S1)(B) | 台 | 2 |  | 参照型号 |
| 5 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 路 | 22 |  | 原系统平台 |
| 6 | 六类网线 | 知名品牌 | 六类 | 箱 | 3 |  | 依据图纸 |
| 7 | 12芯光纤 | 知名品牌 | 12芯 | 米 | 800 |  | 依据图纸 |
| 8 | 8芯光纤 | 知名品牌 | 8芯 | 米 | 600 |  | 依据图纸 |
| 9 | 4芯光纤 | 知名品牌 | 4芯 | 米 | 260 |  | 依据图纸 |
| 10 | 电源线 | 国产 | 2*1.5 | 米 | 1800 |  | 依据图纸 |
| 11 | 终端盒 | 国产 | 4口终端盒 | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 终端盒 | 国产 | 8口终端盒 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 终端盒 | 国产 | 24口终端盒 | 个 | 1 |  | 前端 |
| 14 | 一光一电接收 | 光训光电 | GMA-ND-WS01/02-20 | 台 | 10 |  | 参考品牌 |
| 15 | 光纤收发器 | 光训光电 | GMA-ND-G5204F | 台 | 10 |  | 参考品牌 |
| 16 | 光纤收发器机架 | 光训光电 | GMA-ND-2U14C | 台 | 1 |  | 参考品牌 |
| 17 | 室外电源 | 国产 | 12V | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 配线架 | 国产 | / | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 立杆（含地笼） | 国产 | 3米 | 根 | 9 |  |  |
| 20 | 横臂50公分 | 国产 | 定制 | 根 | 11 |  |  |
| 21 | 楼顶球机支架 | 国产 | 定制 | 根 | 2 |  |  |
| 22 | 室外不锈钢防水箱 | 国产 | 300*400*180mm | 个 | 11 |  |  |
| 23 | 20PVC管 | 国产 | / | 米 | 300 |  | 依据图纸 |
| 24 | 32PE管 | 国产 | 定制 | 米 | 1800 |  | 依据图纸 |
| 25 | 破路、埋管、修复 | / | 水泥路面 | 米 | 约40 |  | 依据图纸 |
| 26 |  |  | 泥土路面 | 项 | 1 |  | 依据图纸 |
| 27 | 其他辅材 | 水泥黄沙、插排、插头、软管、空开、胶布、扎带、波纹管、膨胀螺丝、水晶头、网络跳线、光纤跳线 | / | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 注：报价单位需要依据报价产品，完善投标产品的型号、参数。 |  |  |  |  |  |  |

# 二包：安徽医科大学临床医学院监控系统

| 安徽医科大学临床医学院4号公寓楼监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 招标参数、型号 | 单位 | 数量 | 投标型号、参数 | 备注 |
| 1 | 红外半球摄像机 | 海康威视 | 利旧 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 红外枪式摄像机 | 海康威视 | 利旧 | 台 | 29 |  |  |
| 3 | 电梯半球 | 海康威视 | DS-2CD2525EFV2-I | 台 | 3 |  | 参照型号 |
| 4 | 网桥 | 海康威视 | DS-3WFOEC-5ACT/R | 台 | 3 |  | 参照型号 |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A427FWD-XZS/JM(8-32/4) | 台 | 1 |  | 参照型号 |
| 6 | 人脸抓拍摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 枪机壁挂支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 个 | 29 |  |  |
| 8 | 半球支架 | 国产 | 定制 | 个 | 14 |  |  |
| 9 | 监控电源 | 国产 | / | 个 | 46 |  |  |
| 10 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 路 | 48 |  | 原系统平台 |
| 11 | 网线 | 知名品牌 | 六类 | 箱 | 10 |  | 依据图纸 |
| 12 | 电源线 | 知名品牌 | RVV2*1.0 | 米 | 2200 |  | 依据图纸 |
| 13 | JDG管 | 国产 | φ25mm | 米 | 500 |  | 依据图纸 |
| 14 | 配线架 | 国产 | / | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 其他辅材 | 插排、插头、软管、空开、胶布、扎带、波纹管、膨胀螺丝、水晶头、直接、86盒 | / | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价单位需要依据报价产品，完善投标产品的型号、参数。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件二

# 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

- （四）投标函

致：                       ：

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的 质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

投标人签字盖章：

日期：      年     月     日

（五）投标报价

- 投  标  总  报  价

投标单位:_________________        项目名称：_________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包 | 1项 |  |  |
| 2 | 二包 | 1项 |  |  |

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                           (签字并盖章）

编制日期：

- 投标分项报价明细表

# 一包：安徽新华学院监控系统

| 安徽新华学院外围监控系统清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 全彩枪击12MM | 海康威视 | 200万像素室外全彩 | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | 全彩枪击4MM | 海康威视 | 利旧 | 台 | 2 |  |  | 利旧 |
| 3 | 交换机 | TP-LINK | 5口交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 球机 | 海康威视 | iDS-2DE7432MWR-A(S1)(B) | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 路 | 22 |  |  |  |
| 6 | 六类网线 | 知名品牌 | 六类 | 箱 | 3 |  |  | 依据图纸 |
| 7 | 12芯光纤 | 知名品牌 | 12芯 | 米 | 800 |  |  | 依据图纸 |
| 8 | 8芯光纤 | 知名品牌 | 8芯 | 米 | 600 |  |  | 依据图纸 |
| 9 | 4芯光纤 | 知名品牌 | 4芯 | 米 | 260 |  |  | 依据图纸 |
| 10 | 电源线 | 国产 | 2*1.5 | 米 | 1800 |  |  | 依据图纸 |
| 11 | 终端盒 | 国产 | 4口终端盒 | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 终端盒 | 国产 | 8口终端盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 终端盒 | 国产 | 24口终端盒 | 个 | 1 |  |  | 前端 |
| 14 | 一光一电接收 | 光训光电 | GMA-ND-WS01/02-20 | 台 | 10 |  |  | 参考品牌 |
| 15 | 光纤收发器 | 光训光电 | GMA-ND-G5204F | 台 | 10 |  |  | 参考品牌 |
| 16 | 光纤收发器机架 | 光训光电 | GMA-ND-2U14C | 台 | 1 |  |  | 参考品牌 |
| 17 | 室外电源 | 国产 | 12V | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 配线架 | 国产 | / | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 立杆（含地笼） | 国产 | 3米 | 根 | 9 |  |  |  |
| 20 | 横臂50公分 | 国产 | 定制 | 根 | 11 |  |  |  |
| 21 | 楼顶球机支架 | 国产 | 定制 | 根 | 2 |  |  |  |
| 22 | 室外不锈钢防水箱 | 国产 | 300*400*180mm | 个 | 11 |  |  |  |
| 23 | 20PVC管 | 国产 | / | 米 | 300 |  |  | 依据图纸 |
| 24 | 32PE管 | 国产 | 定制 | 米 | 1800 |  |  | 依据图纸 |
| 25 | 破路、埋管、修复 | / | 水泥路面 | 米 | 约40 |  |  | 依据图纸 |
| 26 |  |  | 泥土路面 | 项 | 1 |  |  | 依据图纸 |
| 27 | 其他辅材 | 水泥黄沙、插排、插头、软管、空开、胶布、扎带、波纹管、膨胀螺丝、水晶头、网络跳线、光纤跳线 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 注：1、管线材、开挖（包括网线、光纤、线管及开挖等）等辅材项目依据图纸自行测算，采用交钥匙工程（总价包干），不予增减。 2、利旧摄像头由校方提供，施工单位负责安装调试。。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二包：安徽医科大学临床医学院监控系统

| 安徽医科大学临床医学院4号公寓楼监控系统清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 红外半球摄像机 | 海康威视 | 利旧 | 台 | 14 |  |  | 利旧 |
| 2 | 红外枪式摄像机 | 海康威视 | 利旧 | 台 | 29 |  |  | 利旧 |
| 3 | 电梯半球 | 海康威视 | DS-2CD2525EFV2-I | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 网桥 | 海康威视 | DS-3WFOEC-5ACT/R | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A427FWD-XZS/JM(8-32/4) | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人脸抓拍摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 枪机壁挂支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 个 | 29 |  |  |  |
| 8 | 半球支架 | 国产 | 定制 | 个 | 14 |  |  |  |
| 9 | 监控电源 | 国产 | / | 个 | 46 |  |  |  |
| 10 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 路 | 48 |  |  | 人脸抓拍摄像机是两路 |
| 11 | 网线 | 知名品牌 | 六类 | 箱 | 10 |  |  | 依据图纸 |
| 12 | 电源线 | 知名品牌 | RVV2*1.0 | 米 | 2200 |  |  | 依据图纸 |
| 13 | JDG管 | 国产 | φ25mm | 米 | 500 |  |  | 依据图纸 |
| 14 | 配线架 | 国产 | / | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 其他辅材 | 插排、插头、软管、空开、胶布、扎带、波纹管、膨胀螺丝、水晶头、直接、86盒 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、利旧摄像头由校方提供，施工单位负责安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、线管、辅材为交钥匙工程（总价包干），不予增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

- （1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- （2）产品报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

- （3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

- （4）本报价的币种为：人民币 。

- （5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权人签字：

（七）项目建设管理及技术人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 联系方式 | 身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装施工 |  |  |  |  |

（九）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com